臺灣區水管工程工業同業公會新北市辦事處　函

地址：24250 新北市新莊區思源路169號8樓

電話：02-2996-7977

傳真：02-2996-7631

聯絡人及電話：楊錦芳  分機：25

受文者：本處會員

檔　　號：
保存年限：

發文日期：中華民國103年1月15日

發文字號：台區水公會新北森字第103108號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

裝

主旨：函轉台灣自來水股份有限公司第十二區管理處函：為免因蓄水池及屋頂配水箱配管施工，污水滲入影響用戶水質安全，圖審增設電極頭不鏽鋼套管套高度15公分以上、直徑2英吋，並於試壓時現場堪查，敬請  查照。

說明：檢附台灣自來水股份有限公司第十二區管理處103.1.9台水十二業字第10300004430號函影本一份。

正本：本處會員

副本：

訂

主任委員　許 明 森

線